	보 도 참 고 자 료
	보도일시	배포 후 즉시 보도 바랍니다.
	담당부서	상하수도정책관 수도정책과	김종률 과장 / 남궁현 사무관
			044-201-7110, 7116
	배포일시	2016. 12. 27. / 총 14매

먹는물 수질검사기관 불법행위 관리 강화

◇ 먹는물 수질검사결과 조작업체 지정 취소, 수시 기획점검 강화 등 불법행위 근절을 위한 관리감독 강화 추진

□ 환경부(장관 조경규)는 서울동부지검, 환경부 중앙환경사범수사단, 한강유역환경청의 합동단속에서 적발된 먹는물 수질검사업체의 불법행위를 근절하기 위하여 먹는물 검사기관에 대한 관리감독을 강화해 나갈 계획이다.

□ 수질검사기관의 지정요건(기술인력) 강화, 실험조작 방지를 위한 수시 기획점검, 지도점검 매뉴얼 마련, 검사업체 분석자의 임의조작 방지를 위한 실험정보관리시스템 구축 등 위반유형별로 대응방안을 마련하고,

○ 위반행위에 대한 행정처분 및 가중처벌 기준 강화 등 동일 위반행위가 재발되지 않도록 관련법령도 개정할 계획이다.

□ 아울러, 금번에 적발된 먹는물 수질검사업체 4개소에 대해서는 처벌과 함께 먹는물 수질검사기관 지정취소 등 행정처분하고,

○ 해당 수질검사업체에 수질검사를 의뢰했던 업체 등에 대해서는 해당 지자체로 하여금 수질검사 재실시 등을 받도록 조치하였다.

붙임 : 먹는물 수질검사기관 관리 강화방안.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 수도정책과 남궁현 사무관(☎ 044-201-7116)에게 연락주시기 바랍니다.

먹는물 수질검사기관 관리 강화방안

먹는물 수질검사기관의 불법행위 적발사례를 계기로 향후 불법행위 대응을 위한 관리 강화방안을 마련․추진

1		현 황

가. 수질검사기관 현황

❍ (검사기관 현황) 전국의 먹는물 수질검사기관은 74개 업체

('16.12월 기준)

관할기관	계	한강청	낙동강청	금강청	영산강청	원주청	대구청	새만금청
기관수 (비율)	74	28	13	11	9	4	5	4
	(100%)	(38%)	(18%)	(15%)	(12%)	(5%)	(7%)	(5%)

* 유형별 현황 : 지자체·수공 27개(37%), 대학 12개(16%), 민간업체 35개(47%)

❍ (분석건수) 검사기관은 연간 분석건수는 553,090건('15년 기준)

나. 관리감독 현황

❍ (감독업무) 검사기관 지정 및 감독은 유역(지방)환경청에서 수행하고 있으며, 정기점검(연 1회) 등을 통해 관리

❍ (점검결과) 최근 5년간 지도점검 실시결과, 43건의 위반행위 적발(37개 업체) 및 행정처분 등 조치

구 분	계	'12	'13	'14	'15	'16.11월
점검실시 업체수	327	67	68	62	71	59
법령위반 업체수	37	7	12	5	7	6
위반율	11%	10%	18%	8%	10%	10%

- 위반유형 : 수질검사기관 준수사항* 위반(14건, 33%), 중요사항(기술인력) 변경신고 미이행(14건, 33%)이 대부분

* 준수사항 위반 : 기술인력이 타 분야‧업종 근무, 장비교정 미이행, 검사방법 미준수 등

다. 현행 관리감독의 문제

❍ (서류위주 점검) 연 1회 정기점검 시 시설 및 장비, 기술인력, 기록관리 등 서류점검 위주 실시로 분석데이터 점검확인 곤란

❍ (점검인력 부족) 기존 측정분석업무 이외에도 지도점검 업무를 수행하고 있어 서류점검에만 1개조 2~3명이 1개 업체당 반나절 이상 걸리고 사전준비, 점검, 보고 및 사후조치로 장기간 소요

☞ 현행 지도점검의 한계를 극복, 먹는물 수질검사기관의 만연된 불법행위를 적발하기 위해 환경부 중앙환경사범수사단 · 서울동부지검과 합동단속을 진행하게 되었음

(‘16. 4월 첩보입수 후 기획수사 준비, ’16.5~12 합동단속)

2		불법행위 개선을 위한 단기대책

가. 위반수법 재발 방지를 위한 관리감독 강화

❍ 협업 및 인력보강으로 정기점검 강화(‘17년~)

- 그간 정기점검은 시설·장비, 기술인력 등 지정요건 충족여부 등을 서류위주로 점검하였으나, 보건환경연구원, 지자체 등과 협업하여 수질검사 특이사항 확인 등 점검 강화

- 점검인력도 1조 2~3명에서 3~5명으로 보강 운영

❍ 조작행위 적발을 위한 수시 기획점검 실시(‘17년~)

- 유관기관(국립환경과학원 등) 및 분석전문가 등 합동으로 시료조작, 데이터 조작, 성적서 부정 발급 등 불법행위 집중 점검

* 기획 수시점검은 평상시 적발이 어려운 미생물시험 등의 고의적 조작 등을 raw-data, 아이랩 자료 분석 등 데이터 조작여부 위주로 점검

❍ 불법유형별 지도점검 매뉴얼 마련(‘17년)

- 금번 적발사례를 참고하여 위반유형별로 상세한 점검 및 관리요령을 매뉴얼*로 작성·활용

* 실험항목별 중점 착안사항, 시료조작과 분석데이터 조작 및 적발방법 등

나. 처벌규정 강화 및 책임의식 제고

❍ 위반행위 검사업체에 대한 행정처분 강화(‘17년~)

- 최초 위반행위 적발시 행정처분* 처벌기준 강화

위반사항	현행				개선(안)
	1차	2차	3차	4차	1차	2차	3차
․검사방법 미준수	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소		업무정지 6개월	지정취소
․시료채취기록부 등 허위기재 또는 보관의무 위반	업무정지 1개월	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소	업무정지 3개월	업무정지 6개월	지정취소

- 동일 위반행위에 대한 가중처벌 적용기준* 강화

구 분	현행	개선(안)
가중처벌 적용기준 (동일 위반행위로 과태료/행정처분을 받은 경우)	최근 1년 동안	최근 2년

❍ 수질검사기관 지정요건 및 자료 보관의무 강화(‘17년~)

- 현장 시료채취 담당자*의 기술인력 등재 의무화

* 현재 수질분야 시료채취 교육과정 이수자는 기술인력 등재 없이도 시료채취는 가능

- 시료 채취기록부 및 검사기록부의 보관기간 연장(현행2년→4년)

❍ 불법사례 재발방지 등을 위한 수질검사업체 교육(연중)

- 적발행위에 대한 공유 등을 통해 경각심 제고 및 책임의식 제고

3		근본적 해결을 위한 대책 마련

가. 실험정보관리시스템(LIMS) 도입('18~)

❍ 실험정보시스템(과학원 주관)과 분석기기(수질검사업체)를 연동시켜 분석자에 의한 기기분석 결과자료의 임의 조작 방지

❍ 국립환경과학원에서 '17년까지 시범사업 추진중(시범기관 : 한강청)이며, 적용가능성을 검토하여 검사기관으로의 도입 확대 추진

- LIMS 도입방안 연구(‘17년) → 법령개정 및 도입(’18년~)

<상용 LIMS 구축체계(안)>

나. 위반업체에 대한 사후 관리감독 강화

❍ 지정 취소업체의 재지정 제한기간을 강화(현행2년→4~5년)하여 수질검사업계에서 완전퇴출을 유도

❍ 위반업체는 수시점검 등 사후관리감독을 강화하여 재발 방지

다. 먹는물 수질검사기관 전문성 및 신뢰성 제고방안 마련(‘17)

❍ 관련전문가 등으로 T/F를 구성, 선진사례 등을 통해 제고방안 마련

4		조치 및 향후계획

가. 허위성적서를 발급한 수질검사업체 : 지정취소

❍ 2개 업체 지정취소 완료, 1개 업체는 행정절차 진행중

* 지정취소 : (가)업체('16.8.29), (나)업체('16.12.12) / 진행중 : (다)업체(청문 등 예정)

나. 허위성적서 발급받은 업체 : 수질재검사 지시

❍ (가)검사업체에 의뢰한 기관 : 기 조치중('16.11.8, 지자체 통보)

- 해당 지자체 주관으로 수질검사 재실시 등 조치중

* 현재 지자체에서 수질 재검사를 조치중으로 상수도 782건 재검사 완료(적정 602건 통보, 그 외는 분석결과 취합중), 기타 지하수 등은 조치 진행중

❍ (나) 및 (다)검사업체에 의뢰한 기관

- 허위성적서 발급받은 기관 내역을 확인 중이며, 지자체에 수질검사 재실시 등 지시 예정('17.1월초)

다. 먹는물관리법령 개정 추진

❍ 제도개선을 위해 법률, 시행령, 시행규칙 개정(‘17년)

라. 먹는물 수질검사기관 관리감독 강화

❍ 불법사례 재발방지를 위한 수질검사업체 간담회 개최('17.1월)

❍ 유역(지방)환경청별 정기점검 외 수시 기획점검 실시(연중)

❍ 실험정보관리시스템(LIMS) 도입방안 연구 및 검토(‘17년~)

❍ 점검매뉴얼 마련 및 관련 전문가 등과 T/F 구성·운영('17년~)

참고 1		최근 5년간 먹는물 검사기관 위반현황

연번	위반내용	건수	위반법령	처분내용	비고
	계	43
1	준수사항 위반*	14	먹는물관리법 제43조제10항	업무정지 및 과태료 경고 및 과태료
2	기술인력 변경신고 미이행	14	먹는물관리법 제43조제1항	경고, 업무정지
3	법정교육 미이수	9	먹는물관리법 제43조제11항	과태료
4	거짓성적서 발급	2	먹는물관리법 제43조제6항제2호	지정취소
5	숙련도 평가결과 부적합	2	먹는물관리법 제43조제6항제6호	경고
6	기술인력 부족	2	먹는물관리법 제43조제7항	지정취소 업무정지

* 준수사항 위반 : 기술인력 다른 분야‧업종에 근무, 장비 교정 미이행, 정해진 검사방법 미 준수 등

참고 2		먹는물 수질검사기관의 지정

○ (지정기준) 검사기관 지정을 받으려는 자는 기술인력 및 시설·장비 기준 서류를 첨부하여 지방환경관서의 장 등에 제출

- 기술능력을 입증하는 서류, 검사시설 평면도 및 구조개요, 검사설비와 기계 및 기구의 현황, 수수료 등 검사업무 관련 사항

☞  거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 → 지정취소

(벌칙) 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금

※「먹는물관리법」제43조 제7항(검사기관 지정기준), 제6항(위반사항) 1. 및 제58조(벌칙)

○ (측정분석 능력) 과학원장은 시료의 허용오차 범위 등 지정신청 검사기관의 수질측정·분석에 관한 능력을 평가

☞ 지정신청 기관 부적합 : 지정신청 서류 반려

☞ 지정기관 평가기준 미달 : (1차)경고 → (2차)업무정지 1개월 → (3차)업무정지 3개월 → (4차)업무정지 6개월

※「먹는물관리법」제43조 제4항(측정분석능력평가), 「먹는물검사기관의 측정·분석 능력평가에 관한 규정」(과학원고시 2014-19)

○ (인적요건) 임원 또는 기관 대표자 결격사유가 없을 것, 시행규칙 별표8에 따른 기술인력 자격요건을 갖출 것

☞  임원 또는 기관 대표자 결격사유가 있을 경우 → 지정취소

☞  기술인력 지정기준 미달 : (1차)업무정지 1개월 → (2차)업무정지 3개월 → (3차)업무정지 6개월 → (4차)지정취소

※「먹는물관리법」제43조 제3항(결격사유), 제7항(기술인력기준), 제6항(위반사항) 1의 2, 7.

○ (시설·장비) 독립된 미생물 실험실 및 시행규칙 별표8에 따른 필요 시설 및 장비 요건 구비

☞ 시설·장비 지정기준 미달 : (1차)업무정지 1개월 → (2차)업무정지 3개월 → (3차)업무정지 6개월 → (4차)지정취소 (시설이 전혀 없을 경우 지정취소)

※「먹는물관리법」제43조 제7항(시설기준) 및 제6항(위반사항) 7.

<기술인력 요건>

기술인력 분야	기술자격	비 고
이화학 및 미생물	이화학 4명, 미생물 2명	경력자 3명
바이러스 검사 수행하는 경우	5명	경력자
원생동물 검사 수행하는 경우	4명	경력자

참고 3		먹는물 수질검사기관 사후관리

○ 검사업무의 투명성을 확보하고 신뢰도를 제고하기 위해 정기(연 1회 이상) 및 수시(민원 등 필요시) 지도․점검 실시

- (점검방법) 2~3인 1조(일반직 1, 연구직2)로 현지점검 실시

- (점검사항) 검사인력 적정여부(변경신고, 실근무여부), 시설․장비 적정여부(면적, 구입년도, 정상가동여부), 업무규정 준수(적정 수수료, 성적서 보관), 검사의뢰 및 수탁연구실적 등

☞ 지도․점검결과 법령위반 사항을 확인한 날로부터 5일 이내 → 행정처분

(행정처분 기준) 먹는물관리법 시행규칙 별표9

※「먹는물 관련 영업장 등의 지도․점검에 관한 규정」제8조(지도․점검사항), 제9조(지도․점검결과에 의한 행정처분 등)

○ (인력운용) 기술인력은 서로 다른 분야·업종에 근무 불가, 최초 검사업무 종사한 날로부터 1년 이내 교육 이수의무

☞ 기술인력 다른 분야·업종 근무 (과태료 병과) : (1차)업무정지 1개월 → (2차)업무정지 3개월 → (3차)업무정지 6개월 → (4차)지정취소

☞ 기술인력이 교육을 정당한 사유없이 받지 않은 경우 : (1차)과태료 50만원 → (2차)과태료 70만원 → (3차)과태료 100만원

※「먹는물관리법」제43조 제6항(위반사항) 8. 및 제11항(기술인력 교육이수)

○ (시설․장비) 독립된 미생물 실험실 및 시행규칙 별표8에 따른 필요 시설 및 장비 요건 구비

☞ 시설·장비 지정기준 미달 : (1차)업무정지 1개월 → (2차)업무정지 3개월 → (3차)업무정지 6개월 → (4차)지정취소 (시설이 전혀 없을 경우 지정취소)

※「먹는물관리법」제43조 제7항(시설기준) 및 제6항(위반사항) 7.

○ (관리경영) 검사 성적서 발급, 검사 실적, 중요 변경사항의 기한 내(30일) 신고, 정도관리(숙련도) 평가 기준유지

☞ 고의나 중대한 과실로 거짓의 검사성적서 발급 → 지정취소

(벌칙) 고의(중대한과실) : 3년(1년)이하 징역 또는 3천만원(1천만원)이하 벌금

☞ 지정 후 1년이상 실적 없을 시, 중요 변경사항 미신고, 평가기준 미달 : (1차)경고 → (2차)업무정지 1개월 → (3차)업무정지 3개월 → (4차)업무정지 6개월

※「먹는물관리법」제43조 제6항(위반사항) 2., 4.～6. 및 제58조～제59조(벌칙)

○ (준수사항) 검사기관 외의 자에 명의․업무허용, 공정시험기준 등 검사방법 미준수, 시료채취(검사)의 기술인력 미실시, 시료채취(검사)기록부 허위기재․보관기간(2년) 미준수

☞ 검사기간 외의 자에게 명의 또는 업무 허용(과태료 병과) : (1차)업무정지 6개월 → (2차)지정취소

☞ 검사방법 미준수, 시료 채취(검사) 기술인력 미실시(과태료 병과) : (1차)업무정지 3개월 → (2차)업무정지 6개월 → (3차)지정취소

☞ 시료채취(검사)기록부 허위기재․보관기간(2년) 미준수(과태료 병과) : (1차)업무정지 1개월 → (2차)업무정지 3개월 → (3차)업무정지 6개월 → 지정취소

※「먹는물관리법」제43조 제6항(위반사항) 8. 나)～라), 10항(준수사항)

※ 기타 준수사항(장비 검․교정 검사 등) 위반 시 행정처분(과태료 병과) : 경고→업무정지 1개월→업무정지 3개월→업무정지 6개월

참고 4		먹는물 수질검사기관 현횡('16.12월 기준)

지정기관	연번	검사기관명	소재지	연락처
한 강 유 역 환 경 청 (28)	1	(재)한국환경수도연구원	서울시 영등포구 양평동 6가 86-3	(02)2637-1234
	2	(주)산업공해연구소	서울시 금천구 가산동 345-30 남성프라자빌딩 10층	(02)2026-1274
	3	(주)한국종합공해시험 연구소	서울시 구로구 개봉동 170-33 금석빌딩 411호	(02)2614-7875
	4	한국수자원공사 수도권지역본부	경기도 과천시 갈현동 649-1	(02)2150-0294
	5	코웨이(주)	서울시 관악구 관악로 1(신림동, 서울대학교 연구공원내 코웨이알앤디센터 1층)	(02)870-5005
	6	안산시 상하수도사업소	경기도 시흥시 광석동 146-1	(031)481-2741
	7	부천시 맑은물청소사업소 정수과(까치울정수장)	경기도 부천시 오정구 작동 산60-8	(032)320-3568
	8	(주)랩프런티어	경기도 안양시 동안구 안양천동로 60(호계동, 영린빌딩 3층)	(031)460-9125
	9	수원시 상수도사업소 (광교정수장)	경기도 수원시 장안구 광교산로 119(하광교동 416-1)	(031)228-4871
	10	㈜한국환경위생연구원	경기도 양평군 양평읍 물안개공원길43	(031)774-9009
	11	한국건설생활한경시험 연구원	서울시 금천구 가산디지털1로 199(가산동)	(02)2102-2592
	12	(주)워트랩생활환경 연구원	경기도 수원시 권선구 서둔동 14-17	1588-7377
	13	중앙생명과학원(주)	경기도 남양주시 별내면 청학리 215-4	(031)844-1720
	14	㈜한국물환경연구원	경기도 성남시 중원구 상대원동 66-2 NKBIO빌딩 5층	1566-1120
	15	한경대학교	경기도 안성시 석정동 63-1 (안성시 중앙로 327)	(031)670-5637
	16	고양시 상하수도사업소	경기도 고양시 덕양구 고양시청로 11(고양시티타운 1층)	(031)8075-4542
	17	서울대학교 농업생명과학대학 농업생명과학공동기기원	서울시 관악구 관악로 1 (신림9동 산56-1)	(02)880-4967
	18	성남시 맑은물사업소	경기도 성남시 수정구 성남대로 1416번길 22	(031)729-4145
	19	김포시 상하수도사업소	경기도 김포시 고촌읍 신곡로152 (고촌읍 풍곡리 221)	(031)980-5134
	20	용인시 상하수도사업소	경기도 용인시 처인구 모현면 매산리 산107번지	(031)324-4257
	21	사단법인 KOTITI 시험연구원	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-7	(02)3451-7452 ~3
	22	(주)청명기연환경	서울시 송파구 백제고분로 36길 12 청명빌딩	(02)424-2007
	23	(주)청룡환경	서울시 구로구 디지털로 31길 20 209호	(02)851-3811~5
	24	(주)피엘아이환경기술연구원	경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 33 휴먼스카이밸리 310호	(031)8013-4570
	25	(재)환경보건기술연구원	서울시 강서구 허준로 202-26	(02)6210-1400
	26	혜성환경	경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35	(031)473-3413
	27	농협중앙회 축산연구원	경기도 안성시 공도읍 대신두길 42-21	(031)659-1386
	28	워터스생활환경연구소	경기도 군포시 고산로 148번길 17, A동 1204호	(031)689-3231
낙 동 강 유 역 환 경 청 (13)	29	진주시 상하수도사업소	경남 진주시 진양호로 125번길 22-35	(055)749-4625
	30	(주)동진생명연구원	경남 창원시 의창구 차룡로 48번길 61B	(055)293-5440
	31	한국수자원공사 경남부산지역본부	경남 창원시 성산구 충혼로 224번길 18	(055)268-7115
	32	창원시 상수도사업소	경남 함안군 칠서면 삼칠로 1010(칠서정수장) 경남 창원시 진해구 진해대로 763번길 30(석동정수장)	(055)225-6351 (055)225-6561
	33	김해시 상하수도사업소	경남 김해시 한림면 김해대로 1347	(055)330-6691
	34	양산시 상하수도사업소	경남 양산시 물금읍 청운로 106	(055)392-5431
	35	동의과학대학교 산학협력단 동의분석센터	부산 부산진구 양지로 54 산학협력관 5층	(051)860-3448
	36	(주)영웅생명과학원	경남 양산시 노포사송로 868	(055)383-3225
	37	경남과학기술대학교 산학협력단	경남 진주시 동진로 33	(055)751-3545
	38	(주)그린환경	경남 창원시 성산구 중앙대로 56	(055)264-8494
	39	(주)상록엔바이로	경남 진주시 대곡면 진의로 696	(055)744-2550
	40	울산과학대학교산학협력단 종합환경분석센터	울산시 남구 대학로 57 산학협력관 204호	(052)279-3200
	41	(주)엔텍분석연구원	경남 진주시 정촌면 화개천로 54번길 33-5(정촌산업단지내)	(055)754-0648
금 강 유 역 환 경 청 (11)	42	한국수자원공사 수질연구센터	대전시 대덕구 신탄진로 200	(042)629-2041
	43	청주시 상수도사업본부	충북 청주시 상당구 목련로 62번길 77(지북동)	(043)201-4582
	44	㈜신성생명환경연구원	(사)충남 당진시 서해로 6163-36 (실)충남 아산시 배방읍 호서로 79번길 20 호서대학교 벤처창조융합관 101-103호	(041)541-5745
	45	천안시 맑은물사업소	충남 천안시 동남구 용곡2길 141(용곡동)	(041)521-3180
	46	(주)한국환경시험연구소	충북 청주시 흥덕구 강내면 다락리 369-6	(043)237-7824
	47	(주)동우환경기술연구원	대전광역시 동구 홍도로 63	(042)934-9410
	48	한국수자원공사 충청지역본부	충북 청주시 서원구 2순환로 1571 (성화동)	(043)230-4285
	49	한울생명과학(주)	대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 B동 511호	(042)826-4033
	50	㈜우솔환경연구원	충남 공주시 송선동 637-4	(041)855-0061
	51	㈜한국산업공해연구소	충북 청주시 흥덕구 운천동 1702	(043)267-0250
	52	(재)FITI시험연구원 오창분원	충북 청원군 오창읍 양청3길 21	(043)711-8849
영 산 강 유 역 환 경 청 (9)	53	제주특별자치도상하수도본부	제주시 조천읍 중산간동로 601 (대흘리 2778-30)	(064)710-6758
	54	순천시 맑은물관리센터	전남 순천시 양률길 192	(061)749-3528
	55	다산생명과학원(주)	전남 화순군 화순읍 쌍충로 127	(061)375-6235
	56	제주대학교 생명과학기술혁신센터	제주특별자치도 제주시 제주대학로 102	(064)754-2139
	57	한국수자원공사 전남지역본부	광주광역시 서구 치평동 상무중앙로 78번로 4	(062)370-1281
	58	동신대학교 친환경농식품산업화센터 환경분석과학원	전남 나주시 노안면 노안삼대로 584-10 동신대학교 생물자원산업화센터	(061)330-2824
	59	㈜이산친환경연구원	전남 담양군 담양읍 서원길 8	(061)381-7981
	60	㈜바른환경연구소	전남 담양군 수북면 한수동로 352-11	(061)383-8817
	61	순천대학교 산학협력단	전남 순천시 중앙로 255 순천대학교 친환경농업센터	(061)750-5453
원 주 지 방 환 경 청 (4)	62	원주시 상하수도사업소	강원도 원주시 우산동 상수원길 41	(033)737-4281
	63	충주시 환경수자원본부	충북 충주시 단월동 34-1번지	(043)850-3761
	64	제천시 수도사업소	충북 제천시 고암동 124-4	(043)641-3685
	65	연세대학교 원주산학협력단	강원도 원주시 흥업면 매지리 1184-1번지	(033)760-2537
대 구 지 방 환 경 청 (5)	66	한국수자원공사 대구경북지역본부	경북 구미시 송평구길 138-5	(054)450-4292
	67	우석생명과학원(주)	경북 경산시 경산로 219	(053)817-2399
	68	포항시상수도사업소	경북 포항시 남구 시청로 1	(054)270-5454
	69	(주)제일랩	대구광역시 북구 칠곡중앙대로 525	(053)325-7377
	70	영진전문대학 산학협력단 그린센터	경북 칠곡군 지천면 금송로 60 (영진전문대학 글로벌캠퍼스)	(054)790-9461
새 만 금 지 방 환 경 청 (4)	71	한국수자원공사 전북지역본부	전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1025	(063)260-4388
	72	전주시 맑은물사업소	전라북도 전주시 완산구 용머리로 109	(063)281-6981
	73	전북대학교 물환경연구센터	전라북도 전주시 덕진구 권삼득로 308	(063)270-2442
	74	전주대학교 농·식품안전연구센터	전라북도 전주시 완산구 천잠로 303	(063)220-2923